

Załącznik Nr 7 do SIWZ

|  |
| --- |
| **Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ozorkowie w roku 2019**  Nr sprawy. 2018 / OPK / ENERGIA / 2 |

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - punktów poboru energii elektrycznej objętych umową**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Obiekt - punkt poboru | Adres | Nr ewid. PPE | Nr licznika | Taryfa | Moc umowna  w kW | Prognozowane roczne zużycie kWh | Prognozowane roczne zużycie kWh w szczycie | Prognozowane roczne zużycie kWh poza szczytem |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Siedziba O.P.K. Sp. z o.o. | Ozorków  ul. Żwirki 30 | PLLZED000057195806 | 365861 | C22A | 65 | 74 971 | 21 076 | 53 895 |
| 2. | Stacja Wodociągowa - sekcja I | Ozorków  ul. Sikorskiego 26 | PLLZED000057195900 | 3469698 | B22 | 50 | 43 473 | 8 924 | 34 549 |
| 3. | Stacja Wodociągowa - sekcja II | Ozorków  ul. Sikorskiego 26 | PLLZED000057193004 | 3469705 | B22 | 50 | 105 653 | 35 547 | 70 106 |
| 4. | Ujęcie wody Nr 3 | Ozorków  ul. Kochanowskiego 62 | PLLZED000057193601 | 1221437 | C22A | 80 | 10 626 | 267 | 10 359 |
| 5. | Ujęcie wody | Ozorków  ul. Podleśna | PLLZED000057183310 | 3190229 | C11 | 1 | 20 | - | - |
| 6. | Ujęcie wody Nr 1 i Nr 2- stacja transformatorowa nr 4-469 | Ozorków  ul. Kochanowskiego | PLLZED000057190509 | 3436445 | B22 | 80 | 209 443 | 7 795 | 201 648 |
| 7. | Kotłownia gazowa - sekcja I | Ozorków  ul. Łęczycka 3 | PLLZED000057181000 | 1285074 | B22 | **50 kW**  w m-cach VI,VII,VIII  **140 kW**  w pozostałych m-cach | 167 554 | 48 287 | 119 267 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 8. | Oczyszczalnia ścieków | Cedrowice  Gmina Ozorków | PLLZED000057180605 | 3436440 | B22 | 160 | 1 062 299 | 259 650 | 802 649 |
| 9. | Kotłownia gazowa - sekcja II | Ozorków  ul. Łęczycka 3 | PLLZED000057129202 | 1285066 | B22 | **50 kW**  w m-cach VI,VII,VIII  **140 kW**  w pozostałych m-cach | 224 772 | 62 131 | 162 641 |
| 10. | Wysypisko śmieci | Modlna  Gmina Ozorków | PLLZED000062401200 | 50069873 | C12A | 6 | 1 987 | 325 | 1 662 |
| 11. | Węzeł ciepłowniczy | Ozorków  ul. Kościuszki 26 | PLLZED000040353408 | 10474527 | C11 | 5 | 2 547 | - | - |
| 12. | Węzeł ciepłowniczy | Ozorków  ul. Kościuszki 31 | PLLZED000046585010 | 14054130 | C11 | 5 | 2 778 | - | - |
| 13. | Przepompownia ścieków | Ozorków  ul. Adamówek dz. 88/1 | PLLZED000040993409 | 11452375 | C11 | 20,1 | 2 221 | - | - |
| 14. | Węzeł ciepłowniczy | Ozorków  ul. Sucharskiego 12 | PLLZED000042550003 | 074951 | C11 | 7 | 3 751 | - | - |
| 15. | Przepompownia ścieków | Ozorków  ul. Nowa 34 | PLLZED000042865004 | 12145259 | C11 | 6 | 4 123 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | **RAZEM** | **1 916 218** | 444 002 | 1 456 776 |